## Grunddaten
Planungstool
Lüftungskonzept nach DIN 1946-6
(Stand: 21.01.2026)
-Hinweis zur Tabelle und der Berechnung des Luftbedarfes: -Rechtsansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden-
blau hinterlegte Felder = Eingabe-/Auswahlfelder
1. Projektdaten
Bauvorhaben |  |  |  | Fensterlose Ablufträume | Liste öffnen
Projekt-Nr.: |  |  |  | Hinweis zur Feuerstätte | Liste öffnen
Datum |  |  |  | Erhöhte Anforderungen an Schallschutz, Hygiene oder Energieeffizienz | Liste öffnen
Haus-/Wohnungs-Nr.:
Bearbeiter
0
2. Berechnungsvorgaben
Gebäudetyp/-lage | Liste öffnen |  |  | Auslegungs-LW n50 Ausl | 1 | -
Öffnungen AÖff | 0 |  | cm² | Wohnungsbelegung (gepl.) | 0 | Personen
Wohnfläche ANE |  |  | m² | Kategorie DIN EN15251 Tab. B.5 | Kat II | -
Raumhöhe (Mittel) |  |  | m
Raumvolumen | 0 |  | m³
Wärmeschutz fWS | Liste öffnen
3. Ergebnis Volumenstromvorgaben
Lüftung zum Feuchteschutz |  |  |  | qv,ges,NE,FL | 0 | m³/h
Reduzierte Lüftung |  |  |  | qv,ges,NE,RL | 0 | m³/h
Nennlüftung |  |  |  | qv,ges,NE,NL | 0 | m³/h
Intensivlüftung |  |  |  | qv,ges,NE,IL | 0 | m³/h
anrechenbare Infiltration |  |  |  | qv,Inf,Konzept | 0 | m³/h
Luftbedarf (Personenbezogen) |  |  |  | qv,Pers | 0 | m³/h
4. Auslegungshinweise zur Planung
nach "DIN 1946-6" |  | Es liegen keine Berechnungsdaten vor.
nach "DIN 18017-3" |  | Keine Maßnahmen nach DIN 18017-3 erforderlich.
nach "Wohnungsbelegung" |  | Es liegen keine Berechnungsdaten vor.
nach "erhöhte Anforderungen" auf Grundlage DIN 1946-6" |  | Keine Maßnahmen notwendig.
5. Auswahl Lüftungsmöglichkeiten/-konzept:
Bedarfslüftung nach DIN 18017-3 und Feuchteschutz Lüfterserie compact oder LIMODOR ONE (Kombiniertes System) | [5 empty] | weiter
Abluftsystem nach DIN 1946-6 -dezentral Ab- und Zuluft- | [5 empty] | weiter
Raumweise Zu- und Abluft mit WÜT (Wandlüfter Airodor) und Bedarfslüftung nach DIN 18017-3 (Kombiniertes System) | [5 empty] | weiter
Zu-/Abluftsystem nach DIN 1946-6 mit WÜT -zentrale Zuluft / dezentrale Abluft- (air clean-System) | [5 empty] | weiter
(Adressfeld)
Note on H19: Vorgabewert des Auslegungs-Luftwechsel n50 für Neubau und Modernisierung nach DIN 1946-6. Kategorie A = 1,0 Kategorie B = 1,5 Kategorie C = 2,0
Note on B20: Absichtliche Öffnungen in der Gebäude-hülle wie z.B. Katzenklappe oder Brief-schlitz in der Haustür.
Note on H21: Erforderliche Lüftungsrate für die Abschwächung von Emissionen. Kat. I = 10 l/s/pers = 36 m³/h Kat. II = 7 l/s/pers = 25 m³/h Kat. III = 4 l/s/pers = 14 m³/h
Note on B22: Für die Ermittlung des Luftvolumenstromes zum Feuchteschutz wird eine lichte Raumhöhe von 2,5 m zugrunde gelegt.
Note on B24: Geringe Belegung liegt üblicherweise in selbstgenutztem Eigentum wie z.B. EFH vor.
Note on B27: Ist die "Lüftung zum Feuchteschutz" größer als die "anrechenbare Infiltration", ist eine "Lüftungstechnische Maßenahme (LTM) erforderlich.
Note on B28: (Urlaubslüftung) Notwendige Lüftung zur Gewährleistung der hygienischen Mindestanforderungen sowie des Bautenschutzes (Feuchte) unter üblichen Nutzungsbe-dingungen bei teilweise reduzierten Feuchte- und Stofflasten, z. B. infolge zeitweiliger Abwesenheit von Nutzern.
Note on B29: (Normalbetrieb) Notwendige Lüftung zur Gewährleistung der hygienischen Anforderungen sowie des Bautenschutzes bei Anwesenheit der Nutzer.
Note on B30: Zeitweilige Erhöhung des Volumenstromes zum schnelleren Abbau von Lastspitzen wie z.B. Badnutzung oder Kochen. Sie kann durch eine Fensterlüftung unterstützt werden.

## Lüftung Feuchteschutz-DIN18017
1. Projektdaten | [5 empty] | Bedarfslüftung Lüftung zum Feuchteschutz und DIN18017-3 (Kombiniertes System) | 2. Berechnungsvorgaben |  |  |  | blau hinterlegte Felder = Eingabe-/Auswahlfelder | [7 empty] | Liste öffnen
Lüftungsart | DIN 18017-3 und Feuchteschutz (Kombiniertes System) | [5 empty] | Wohnfläche ANE |  | 0 | m² | (Adressfeld) | [7 empty] | Standard
Bauvorhaben | [6 empty] | Raumhöhe (Mittel) |  | 0 | m | [8 empty] | BM
Projekt-Nr.: I Datum | [6 empty] | Raumvolumen |  | 0 | m³ | [8 empty] | Uhr
Haus-/Wohnungs-Nr.: | [6 empty] | Auslegungs-LW n50 Ausl |  | 1 | - | [8 empty] | Uhr + BM
[7 empty] | Luftbedarf (pers.bezogen) |  | 0 | m³/h
3. Vorgaben für Feuchteschutz und Anrechnung Infiltration | [6 empty] | 2.1 Zusätzliche Berechnungsvorgaben | [11 empty] | Liste öffnen
|  |  | Vorgabe | korrigiert | LW |  | Volumenstromkoeffizient ez |  | 0.21 | - | [8 empty] | C-NR
|  |  | [m³/h] | [m³/h] | [n1] |  | 2.2 Zusätzliche Informationen | [11 empty] | C-NR/IV
Lüftung zum Feuchteschutz |  | qv,ges,NE,FL | 0 | 0 | 0 |  | Wärmeschutz (Vorgabe): | [11 empty] | C-NR/TZ
Infiltration bei Bedarfslüftung |  | qv,Inf,wirk | 0 |  |  |  | Belegung (Vorgabe): | [11 empty] | C-NR/TZ-SA
[7 empty] | Einsatz Wärmepumpe |  | Liste öffnen
4. Festlegung planmäßiger Volumenstrom von Ablufträumen nach Grundlage DIN 18017-3 mit/ohne Fenster | [18 empty] | Liste öffnen
Raumbezeichnung |  | qv,Ab,V2 |  |  |  |  | qv,Ab,V1 |  |  | Auswahl Lüftungsgerät und interne Steuermodule bzw. Ansteuerung | [8 empty] | C-FR
|  | Hinweis für Feuchteschutz (FL) bei Auswahl Lüfterserie compact |  |  | Vorgabe FL [m³/h] |  | Bedarfslüftung [m³/h] | [11 empty] | C-LU2/D
[5 empty] | Vorgabe | Korrektur | Vorgabe | Korrektur |  | Serie | V1 | / | V2 | Grundmodul | + | Zusatzmodul | + | Erweiterung | C-BM
[5 empty] | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  |  | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen | C-LS
[5 empty] | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  |  | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen
[5 empty] | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  |  | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen
[5 empty] | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  |  | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen
[5 empty] | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  |  | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen
[5 empty] | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  |  | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen | Liste öffnen
[5 empty] | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  |  | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen | C-EK
[5 empty] | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  |  | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen
Summe: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Vorgaben (Tabelle 3 oder Tabelle 5: |  |  |  |  | 0 |  | 0
5. Empfehlung/Aufteilung planmäßiger Zuluftvolumenstrom qv,LTM,zu | [7 empty] | Infiltration nicht anrechnen | [5 empty] | 6. Auswahl externe Steuerungen |  |  |  |  | Liste öffnen
Raumbezeichnung |  | Lüftung zum Feuchteschutz (FL) |  |  |  | qv,Ab,VL | Auswahl Zuluftöffnung | Berechnung Anzahl ALD | [5 empty] | Bezeichnung |  |  |  | Stück | FR
|  | Vorgabe (SOLL) |  | qv,LtM,FL,zu (IST) |  |  |  | V ALD,max |  | Runden |  |  |  | Liste öffnen |  |  |  |  | VOC
|  | [m³/h] |  | [m³/h] |  | [m³/h] | Serie | [m³/h] |  | [Stück] |  |  |  | Liste öffnen |  |  |  |  | CO2
|  | Liste öffnen |  |  |  |  | Liste öffnen |  |  |  |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen
|  | Liste öffnen |  |  |  |  | Liste öffnen |  |  |  |  | 8 |  | Liste öffnen
|  | Liste öffnen |  |  |  |  | Liste öffnen |  |  |  |  | 10 |  | Liste öffnen |  |  |  |  | Liste öffnen
|  | Liste öffnen |  |  |  |  | Liste öffnen |  |  |  |  | Liste öffnen | [6 empty] | TZ
|  | Liste öffnen |  |  |  |  | Liste öffnen |  |  |  |  | 12 |  | 7. Auswahl Überströmeinrichtungen (Auslegung siehe DIN 18017-3, Tabelle 6) |  |  |  |  | DCA
|  | Liste öffnen |  |  |  |  | Liste öffnen |  |  |  |  | 18 | [6 empty] | EK
|  | Liste öffnen |  |  |  |  | Liste öffnen | [6 empty] | Bezeichnung |  |  |  | Stück | TZ + EK
Summe: |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | Liste öffnen
-Hinweis zur Tabelle und der Berechnung des Luftbedarfes: -Rechtsansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden-
Note on I9: Mit dem verminderten ez-Wert von 0,17 wird sichergestellt, dass bei Betrieb der Abluftgeräte rechnerisch kein größerer Unterdruck als 4 Pa auftritt.
Note on I13: Wärmerückgewinnungsart für das Abluftsystems. Die Ansteuerung der Lüftungsgeräte sollte über die Fernsteuereinheit LFS 1 und einer zentralen Ansteuerung mittels Nachlaufmodul C-NR/TZ (Lüfterserie compact) oder EC-TZ (Lüfterserie ECom) vorgenommen werden. Die Auswahl der Wärmepumpe ergibt sich aus einer separaten Gesamt-Volumenstromberechnung.
Note on G30: Vorgabe Volumenstrom "Lüftung zum Feuchte-schutz" (FL). Sofern der Zuluftvolumenstrom der Räume einen höheren Wert fordert, muss der Volumenstrom in den Ablufträumen entsprechend erhöht werden. Die Infiltration wird in dieser Summe nicht angerechnet.
Note on I30: Summe Zuluft-Volumenstrom abzüglich der anrechenbaren Infiltration.
Note on J32: Die Infiltration wird bei "qv,Ab,VL" immer angerechnet. Für "FL" ist die Anrechenbarkeit (qv,Inf) auswählbar.
Note on D34: Außenluftvolumenstrom qv,ges,R nach DIN 1946-6, Tabelle 11: Wärmeschutz hoch: Arbeits-/Gästezimmer: 8 m³/h Wohn-/Ess-/Kinder-/Schlafzimmer: 10 m³/h Wärmeschutz gering: Arbeits-/Gästezimmer: 12 m³/h Wohn-/Ess-/Kinder-/Schlafzimmer:18 m³/h
Note on L34: Bei Auswahl " Aufrunden" wird immer auf die nächste ganze Zahl erhöht. Bei "Runden" wird mathematisch auf- oder abgerundet. Bei Berechnungen in Verbindung mit aumluftabhängigen Feuerstätten empfehlen wir die Auswahl "Aufrunden"!

## Dezentrale Zuluft-Abluft
1. Projektdaten | [5 empty] | Abluftsystem Dezentral Ab-/Zuluft | 2. Berechnungsvorgaben |  |  |  | blau hinterlegte Felder = Eingabe-/Auswahlfelder
Lüftungsart | Abluftsystem nach DIN 1946-6 (dezentral/dezentral) | [5 empty] | Wohnfläche ANE |  | 0 | m² | (Adressfeld)
Bauvorhaben | [6 empty] | Raumhöhe (Mittel) |  | 0 | m
Projekt-Nr.: I Datum | [6 empty] | Raumvolumen |  | 0 | m³
Haus-/Wohnungs-Nr.: | [6 empty] | Auslegungs-LW n50 Ausl |  | 1 | -
[7 empty] | Luftbedarf (pers.bezogen) |  | 0 | m³/h
3. Berechnung Gesamt-Außenluftvolumenstrom qv,ges,NE | [6 empty] | 2.1 Zusätzliche Berechnungsvorgaben
|  |  | Vorgabe | korrigiert | LW |  | Volumenstromkoeffizient ez |  | 0.21 | -
|  |  | [m³/h] | [m³/h] | [n1] |  | 2.2 Zusätzliche Informationen
Lüftung zum Feuchteschutz |  | qv,ges,NE,FL | 0 | 0 | 0 |  | Wärmeschutz (Vorgabe):
Reduzierte Lüftung |  | qv,ges,NE,RL | 0 | --- | --- |  | Belegung (Vorgabe):
Nennlüftung |  | qv,ges,NE,NL | 0 | 0 | 0 |  | Einsatz Wärmepumpe |  | Liste öffnen
Intensivlüftung |  | qv,ges,NE,IL | 0 | 0 | 0
Infiltration |  | qv,Inf,wirk | 0
4. Festlegung planmäßiger Abluftvolumenstrom qv,ges,R | [12 empty] | Vorgaben: |  |  | Auslegung FL, NL und IL
Raumbezeichnung |  | qv,ges,FL,ab |  |  | qv,ges,R,ab (NL) |  | qv,ges,IL,Ab |  |  | Auswahl Lüftungsgerät und interne Steuermodule bzw. Ansteuerung
|  | [m³/h] |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
|  | Vorgabe | Berechnung | Hinweis | Vorgabe | Korrektur | Vorgabe | Korrektur |  | Serie | V1 | / | V2 | Grundmodul | + | Zusatzmodul | + | Erweiterung
|  |  |  | Liste öffnen | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  |  | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen
|  |  |  | Liste öffnen | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  |  | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen
|  |  |  | Liste öffnen | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  |  | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen
|  |  |  | Liste öffnen | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  |  | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen
|  |  |  | Liste öffnen | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  |  | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen
|  |  |  | Liste öffnen | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  |  | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen
|  |  |  | Liste öffnen | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  |  | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen
|  |  |  | Liste öffnen | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  |  | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen
Summe: |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Vorgaben qv,ges,NL: |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Liste öffnen | --- | 15 | 20 | 30 | 40
5. Empfehlung/Aufteilung planmäßiger Zuluftvolumenstrom qv,LTM,zu | [6 empty] | Infiltration nicht anrechnen |  | ALD nach NL |  |  |  |  | 6. Auswahl externe Steuerungen
Raumbezeichnung |  | Zuluft pro Pers./Raum | Aufteilung (Empfehlung) | FL | NL | IL | Auswahl Zuluftöffnung | Berechnung Anzahl ALD | [5 empty] | Bezeichnung |  |  |  | Stück
|  |  |  | (informativ) | qv,LtM,R,zu | (informativ) |  | V ALD,max |  | Runden |  |  |  | Liste öffnen
|  | [m³/h] | fR,zu | [m³/h] | [m³/h] | [m³/h] | Serie | [m³/h] |  | [Stück] |  | FL | NL | Liste öffnen
|  | Liste öffnen | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen | [6 empty] | Liste öffnen
|  | Liste öffnen | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen | [6 empty] | Liste öffnen
|  | Liste öffnen | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen | [6 empty] | Liste öffnen
|  | Liste öffnen | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen
|  | Liste öffnen | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen | [6 empty] | 7. Auswahl Überströmeinrichtungen (Auslegung siehe DIN 1946-6, Tabelle 20)
|  | Liste öffnen | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen
|  | Liste öffnen | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen | [6 empty] | Bezeichnung |  |  |  | Stück
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Liste öffnen
-Hinweis zur Tabelle und der Berechnung des Luftbedarfes: -Rechtsansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden-
Note on I9: Mit dem verminderten ez-Wert von 0,17 wird sichergestellt, dass bei Betrieb der Abluftgeräte rechnerisch kein größerer Unterdruck als 4 Pa auftritt.
Note on I13: Wärmerückgewinnungsart für das Abluftsystems. Die Ansteuerung der Lüftungsgeräte sollte über die Fernsteuereinheit LFS 1 und einer zentralen Ansteuerung mittels Nachlaufmodul C-NR/TZ (Lüfterserie compact) oder EC-TZ (Lüfterserie ECom) vorgenommen werden. Die Auswahl der Wärmepumpe ergibt sich aus einer separaten Gesamt-Volumenstromberechnung.
Note on F20: Ausführung zur Lüfterstufe "FL" oder "RL" (= "Dritte" Lüfterstufe bei Auswahl der Lüfterserie) Serie ECom (Grundlast) = Auswahl Nachlaufmodul EC-INR oder Buseingang EC-TZ Serie compact (Intervallfunktion) = Auswahl Nachlaufmodul C-NR/IV
Note on G20: Volumenstromvorgabe nach DIN 1964-6 bei Auswahl qv,ges,R,ab: 20 m³/h: HWR, WC, Hobbyraum 40 m³/h: Bad mit/ohne WC, Küche, Kochnische, Dusche, Sauna, Fitnessraum Hinweise: Vorgaben nach DIN 18017-3 bei innenliegenden Räumen beachten!
Note on I20: Volumenstromvorgabe nach DIN 1964-6 bei Auswahl qv,ges,R,ab: 20 m³/h: HWR, WC, Hobbyraum 40 m³/h: Bad mit/ohne WC, Küche, Kochnische, Dusche, Sauna, Fitnessraum Hinweise: Vorgaben nach DIN 18017-3 bei innenliegenden Räumen beachten!
Note on B30: Vorgabe unter Berücksichtigung der Begrenzung auf das 1,2-fache des Außenluftvolumenstrom der Nutzereinheit qv,ges,NE.NL.
Note on I32: Die Infiltration wird bei "IL" immer angerechnet. Für "NL" ist die Anrechenbarkeit auswählbar.
Note on D33: Nach DIN EN 15251, Kategorie III soll die Nennlüftung in Schlafräumen den Wert von 15 m³/h je Person/Raum nicht unterschreiten. Darin enthalten ist der Anteil der Infiltration. Ein planmäßiger Volumenstrom von 13 - 14 m³/h ist bei Abluftanlagen ausreichend. Erhöht sich hierdurch der Gesamtvolumenstrom, ist der Abluftvolumenstrom entsprechend zu erhöhen bzw. die Faktoren fR,sind entprechend anzupassen.
Note on E33: Empfehlung: 3,0 = Wohnen 2,0 = Schlafen 2,0 = Kind 1,5 = Essen 1,5 = Arbeiten
Note on L34: Bei Auswahl " Aufrunden" wird immer auf die nächste ganze Zahl erhöht. Bei "Runden" wird mathematisch auf- oder abgerundet. Bei Berechnungen in Verbindung mit raumluftabhängigen Feuerstätten empfehlen wir die Auswahl "Aufrunden"!

## Raumweise Zu-Abluft DIN18017
1. Projektdaten | [5 empty] | Raumweise Zu-/Abluft Lüftung zum Feuchteschutz/ DIN18017-3 (Kombiniertes System) | 2. Berechnungsvorgaben |  |  |  | blau hinterlegte Felder = Eingabe-/Auswahlfelder
Lüftungsart | Raumweise Lüftung /DIN 18017-3 (Kombiniertes System) | [5 empty] | Wohnfläche ANE |  | 0 | m² | (Adressfeld)
Bauvorhaben | [6 empty] | Raumhöhe (Mittel) |  | 0 | m
Projekt-Nr.: I Datum | [6 empty] | Raumvolumen |  | 0 | m³
Haus-/Wohnungs-Nr.: | [6 empty] | Auslegungs-LW n50 Ausl |  | 1 | -
[7 empty] | Luftbedarf (pers.bezogen) |  | 0 | m³/h
3. Berechnung Gesamt-Außenluftvolumenstrom qv,ges,NE | [6 empty] | 2.1 Zusätzliche Berechnungsvorgaben
|  |  | Vorgabe | korrigiert | LW |  | Volumenstromkoeffizient ez |  | 0.21 | -
|  |  | [m³/h] | [m³/h] | [n1] |  | Vzu Wandlüfter Airodor Plus |  | 20 | m³/h
Lüftung zum Feuchteschutz |  | qv,ges,NE,FL | 0 | 0 | 0 |  | 2.2 Zusätzliche Informationen
Reduzierte Lüftung |  | qv,ges,NE,RL | 0 | 0 | 0 |  | Wärmeschutz (Vorgabe):
Nennlüftung |  | qv,ges,NE,NL | 0 | 0 | 0 |  | Belegung (Vorgabe):
Infiltration (für Bedarfslüftung) |  | qv,Inf,wirk,B | 0 |  |  |  | Einsatz Wärmepumpe |  | Liste öffnen
1
4. Festlegung planmäßiger Luftvolumenstrom qv,LtM,vg;Raum | [11 empty] | Summe Wohnfläche = |  |  |  | 0 | m²
Raumbezeichnung | Flächenberechnung |  | Flächeneingabe |  | Feuchteschutz | Reduzierte Lüftung | Nennlüftung | Auslegung Lüftungsstufe |  | Wandlüfter Typ |  | Aktiver Zuluft-betrieb? |  | Betriebsweise |  | Anzahl pro Raum |  | Lüftersteuerung
| Länge | Breite | #VALUE! |  | (FL) | (RL) | (NL)
| [m] | [m] | [m²] | [%] | [m³/h] | [m³/h] | [m³/h] |  | [m³/h]
[8 empty] | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | nein | " | Liste öffnen |  |  | " | Liste öffnen
[8 empty] | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | nein | " | Liste öffnen |  |  | " | Liste öffnen
[8 empty] | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | nein | " | Liste öffnen |  |  | " | Liste öffnen
[8 empty] | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | nein | " | Liste öffnen |  |  | " | Liste öffnen
[8 empty] | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | nein | " | Liste öffnen |  |  | " | Liste öffnen
[8 empty] | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | nein | " | Liste öffnen |  |  | " | Liste öffnen
Überströmzone(n) (z.B. Flur, Diele)
Wohnraumfläche mit Abluft (z.B. Bad, WC) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Liste öffnen | Einzelbetrieb | Paarbetrieb | Liste öffnen | Einzelbetrieb | Liste öffnen | im AirVital integriert | Liste öffnen | Steuerung AD-G | Steuerung AD-G/CO2 | Steuerung AD-UP | Steuerung AD-UV | siehe AD-G | siehe AD-G/CO2 | siehe AD-UP | siehe AD-UV
5. Festlegung planmäßiger Volumenstrom von Ablufträumen nach Grundlage DIN 18017-3 mit/ohne Fenster
Raumbezeichnung |  | qv,Ab,V2 |  |  |  |  | qv,Ab,V1 |  |  | Auswahl Lüftungsgerät und interne Steuermodule bzw. Ansteuerung
|  | Hinweis für Feuchteschutz (FL) bei Auswahl Lüfterserie compact |  |  | Vorgabe FL [m³/h] |  | Bedarfslüftung [m³/h]
[5 empty] | Vorgabe | Korrektur | Vorgabe | Korrektur |  | Serie | V1 | / | V2 | Grundmodul | + | Zusatzmodul | + | Erweiterung
[5 empty] | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  |  | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen
[5 empty] | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  |  | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen
[5 empty] | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  |  | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen
[6 empty] | 0 |  | 0
6. Aufteilung planmäßiger Zuluftvolumenstrom qv,LTM,zu
Raumbezeichnung |  | Aufteilung (Empfehlung) | Lüftung zum Feuchteschutz |  |  | qv,Ab,VL | Auswahl Zuluftöffnung | Berechnung Anzahl ALD
|  |  | qv,LtM,FL,zu (IST) |  |  |  |  | V ALD,max |  | Runden |  |  |  | 7. Auswahl Überströmeinrichtungen (Auslegung siehe DIN 1946-6, Tabelle 20)
|  | fR,zu | [m³/h] |  |  | [m³/h] | Serie | [m³/h] |  | [Stück]
|  | Liste öffnen |  |  |  |  | Liste öffnen |  |  |  | 1
|  | Liste öffnen |  |  |  |  | Liste öffnen |  |  |  | 1 |  |  | Bezeichnung |  |  |  | Stück
|  | Liste öffnen |  |  |  |  | Liste öffnen |  |  |  | 1 |  |  | Liste öffnen
-Hinweis zur Tabelle und der Berechnung des Luftbedarfes: -Rechtsansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden-
Note on I9: Mit dem verminderten ez-Wert von 0,17 wird sichergestellt, dass bei Betrieb der Abluftgeräte rechnerisch kein größerer Unterdruck als 4 Pa auftritt.
Note on I14: Wärmerückgewinnungsart für das Abluftsystems. Die Ansteuerung der Lüftungsgeräte sollte über die Fernsteuereinheit LFS 1 und einer zentralen Ansteuerung mittels Nachlaufmodul C-NR/TZ (Lüfterserie compact) oder EC-TZ (Lüfterserie ECom) vorgenommen werden. Die Auswahl der Wärmepumpe ergibt sich aus einer separaten Gesamt-Volumenstromberechnung.
Note on E17: Hinterlegte Berechnungsformel in der Zelle "WERT!" dient zur Flächenberechnung der Zelle Länge x Breite. Kopierfunktion der Zelle durch Strg C und Strg V.
Note on N17: Nur bei Wandlüfter Airodor30 anwendbar. Ein "aktiver Zuluftbetrieb"unterstützt die Zuluftversogung in der Nutzereinheit während dem Betrieb der Ablüfter. Eine Kombination von passiven Zuluftöffnungen ist möglich.
Note on T17: Auswahlhilfe Lüftersteuerung für Airodor Plus: Steuerung AD-G = max. 1 Paarbetrieb (2 Wandlüfter) Steuerung AD-G/CO2 = max. 1 Paarbetrieb (2 Wandlüfter) Steuerung AD-UP = max. 1 Paarbetrieb oder 3 Einzellüfter Steuerung AD-UV = max. 4 Paarbetrieb oder 8 Einzellüfter (siehe AD-XX = Wandlüfter zugeordnet auf diese Steuerung)
Note on B26: Für die Berechnung ist die Mindestfläche von 0,01 m² einzutragen! Überströmzonen sind neutrale Zonen ohne eine direkte Ab- oder Zuluftluft. Diese Zonen werden mittels Prozentanteil auf alle anderen Räume, die mit einem Wand-lüfter ausgestatten sind, aufgeteilt.
Note on B27: Für die Berechnung ist die Mindestfläche von 0,01 m² einzutragen! Die Lüftung von Ablufträumen (mit/ohne Fenster) werden nach den Grundsätzen der DIN 18017-3 entlüftet. Die Wohnflächen werden in dieser Berechnung nicht berücksichtigt.
Note on D38: Empfehlung: 3,0 = Wohnen 2,0 = Schlafen 2,0 = Kind 1,5 = Essen 1,5 = Arbeiten
Note on L39: Bei Auswahl " Aufrunden" wird immer auf die nächste ganze Zahl erhöht. Bei "Runden" wird mathematisch auf- oder abgerundet. Bei Berechnungen in Verbindung mit aumluftabhängigen Feuerstätten empfehlen wir die Auswahl "Aufrunden"!

## air clean-System
1. Projektdaten | [5 empty] | air clean-System Dezentrale Abluft /Zentral Zuluft mit Wärmeübertrager | 2. Berechnungsvorgaben |  |  |  | blau hinterlegte Felder = Eingabe-/Auswahlfelder | [7 empty] | Liste öffnen
Lüftungsart | Zu-/Abluftsystem nach DIN 1946-6 mit WÜT (zentral/dezentral) | [5 empty] | Wohnfläche ANE |  | 0 | m² | (Adressfeld) | [7 empty] | EC-A
Bauvorhaben | [6 empty] | Raumhöhe (Mittel) |  | 0 | m | [8 empty] | EC-INR
Projekt-Nr.: I Datum | [6 empty] | Raumvolumen |  | 0 | m³
Haus-/Wohnungs-Nr.: | [6 empty] | Auslegungs-LW n50 Ausl |  | 1 | -
[7 empty] | Luftbedarf (pers.bezogen) |  | 0 | m³/h | [8 empty] | Liste öffnen
3. Vorgaben für Feuchteschutz und Anrechnung Infiltration | [6 empty] | 2.1 Zusätzliche Berechnungsvorgaben | [11 empty] | C-NR
|  |  | Vorgabe | korrigiert | LW |  | Volumenstromkoeffizient ez |  | 0.21 | - | [8 empty] | C-NR/IV
|  |  | [m³/h] | [m³/h] | [n1] |  | 2.2 Zusätzliche Informationen | [11 empty] | C-NR/TZ
Lüftung zum Feuchteschutz |  | qv,ges,NE,FL | 0 | 0 | 0 |  | Wärmeschutz (Vorgabe): | [11 empty] | C-NR/TZ-SA
Reduzierte Lüftung |  | qv,ges,NE,RL | 0 | 0 | 0 |  | Belegung (Vorgabe): | [11 empty] | C-NR/TZ-DCA
Nennlüftung |  | qv,ges,NE,NL | 0 | 0 | 0 |  | Einsatz Wärmepumpe |  | Liste öffnen
Intensivlüftung |  | qv,ges,NE,IL | 0 | 0 | 0
Infiltration |  | qv,Inf,wirk | 0
4. Festlegung planmäßiger Abluftvolumenstrom qv,ges,R | [18 empty] | Liste öffnen
Raumbezeichnung |  | Lüftungsstufe |  |  | qv,ges,R,ab |  | qv,ges,IL,Ab |  |  | Auswahl Lüftungsgerät und interne Steuermodule bzw. Ansteuerung | [8 empty] | C-IV
|  | [m³/h] |  |  | [m³/h] |  | [m³/h] | [11 empty] | C-FR2
|  | Vorgabe | Korrektur | Hinweis | Vorgabe | Korrektur | Vorgabe | Korrektur |  | Serie | V1 | / | V2 | Grundmodul | + | Zusatzmodul | + | Erweiterung | C-FR3
[5 empty] | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  |  | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen | C-LU2/D
[5 empty] | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  |  | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen | C-BM
[5 empty] | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  |  | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen | C-LS
[5 empty] | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  |  | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen
[5 empty] | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  |  | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen
[5 empty] | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  |  | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen |  | Liste öffnen | Liste öffnen
Summe Abluft: |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Vorgaben: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Liste öffnen
5. Empfehlung/Aufteilung planmäßiger Zuluftvolumenstrom qv,LTM,zu | [10 empty] | 0 |  |  | 6. Auswahlliste Systemprodukte |  |  |  |  | Liste öffnen
Raumbezeichnung |  | Zuluft pro Pers./Raum | Aufteilung (Empfehlung) | Auswahl | NL | IL | Auswahl Zuluftöffnung (ohne Filter) |  |  |  | 0 |  |  | Bezeichnung |  |  | Anzahl [Stück] |  | C-FR3
|  |  |  | (informativ) | qv,LtM,R,zu | (informativ) | Bezeichnung | Luftdurchsatz |  | Anzahl | [8 empty] | C-LU2/D
|  | [m³/h] | fR,zu | [m³/h] | [m³/h] | [m³/h] |  | [max. m³/h] |  | [Stück] | [8 empty] | EC-BM
|  | Liste öffnen | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen | [11 empty] | EC-LS
|  | Liste öffnen | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen | [6 empty] | Liste öffnen
|  | Liste öffnen | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen | [6 empty] | Liste öffnen |  |  |  |  | Liste öffnen
|  | Liste öffnen | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen | [6 empty] | Liste öffnen |  |  |  |  | EC-EK
|  | Liste öffnen | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen | [6 empty] | 7. Auswahl Überströmeinrichtungen (Auslegung siehe DIN 1946-6, Tabelle 20) |  |  |  |  | EC-TZ
|  | Liste öffnen | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen | [11 empty] | EC-DCA
|  | Liste öffnen | Liste öffnen |  |  |  | Liste öffnen | [6 empty] | Bezeichnung |  |  | Anzahl [Stück]
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALD | [6 empty] | Liste öffnen
-Hinweis zur Tabelle und der Berechnung des Luftbedarfes: -Rechtsansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden-
Note on I9: Mit dem verminderten ez-Wert von 0,17 wird sichergestellt, dass bei Betrieb der Abluftgeräte rechnerisch kein größerer Unterdruck als 4 Pa auftritt.
Note on I13: Wärmerückgewinnungsart für das Abluftsystems. Die Ansteuerung der Lüftungsgeräte sollte über die Fernsteuereinheit LFS 1 und einer zentralen Ansteuerung mittels Nachlaufmodul C-NR/TZ (Lüfterserie compact) oder EC-TZ (Lüfterserie ECom) vorgenommen werden. Die Auswahl der Wärmepumpe ergibt sich aus einer separaten Gesamt-Volumenstromberechnung.
Note on G28: Vorgabe unter Berücksichtigung der Begrenzung auf das 1,2-fache des Außenluftvolumenstrom der Nutzereinheit qv,ges,NE.NL.
Note on D31: Nach DIN EN 15251, Kategorie III soll die Nennlüftung in Schlafräumen den Wert von 15 m³/h je Person/Raum nicht unterschreiten. Darin enthalten ist der Anteil der Infiltration. Ein planmäßiger Volumenstrom von 13 - 14 m³/h ist bei Abluftanlagen ausreichend. Erhöht sich hierdurch der Gesamtvolumenstrom, ist der Abluftvolumenstrom entsprechend zu erhöhen bzw. die Faktoren fR,sind entprechend anzupassen.
Note on E31: Empfehlung: 3,0 = Wohnen 2,0 = Schlafen 2,0 = Kind 1,5 = Essen 1,5 = Arbeiten