## Kellerlüftung
Berechnungstool Kellerlüftung Basis DIN 1946-6:2019-12 (Stand: 12.07.2021) | [7 empty] | blau hinterlegte Felder = Eingabe-/Auswahlfelder |  |  |  |  | Aufrunden
(Adressfeld)
1. Projektdaten
Bauvorhaben
Projekt-Nr.:
Datum
Bearbeiter
Randbedingungen
Anlagenvolumenstrom | Liste öffnen
Differenz-Grenzwert | 0 | %
2) Raumdaten / Auslegungs-Lüftungsstufe nach DIN 1946-6 | [5 empty] | 3) Vorgabe Randbedingungen (Luftwechsel, Radon oder Schadstoffe) |  |  |  |  | Luftvolumenstrom
Raumname/-typ | Zuordnung Volumen- strom | Fläche ANE | Raum-höhe | Raum-volumen | Auslegungs-Lüftungsstufe | Freie Vorgabe | Vorgabe | Freisetzung qm,Schadstoff | Konzentration Außenluft CZu | Konzentration Raumluft CR | aus Tabelle 2) od. 3) | nach Bedarf (Stufe 2)
|  |  | (Mittel) |  |  | Luftwechsel | Radon |  |  |  | qv,Raum | qv,Raum,max
|  | [m²] | [m] | [m³] |  | [LW n-1] | [LW n-1] | mg/h | mg/m³ | mg/m³ | [m³/h] | [m³/h]
| Liste öffnen |  |  | 0 | Liste öffnen
| Liste öffnen |  |  | 0 | Liste öffnen
| Liste öffnen |  |  | 0 | Liste öffnen
| Liste öffnen |  |  | 0 | Liste öffnen
| Liste öffnen |  |  | 0 | Liste öffnen
| Liste öffnen |  |  | 0 | Liste öffnen
| Liste öffnen |  |  | 0 | Liste öffnen
| Liste öffnen |  |  | 0 | Liste öffnen
| Liste öffnen |  |  | 0 | Liste öffnen
| Liste öffnen |  |  | 0 | Liste öffnen
| Liste öffnen |  |  | 0 | Liste öffnen
| Liste öffnen |  |  | 0 | Liste öffnen
| Liste öffnen |  |  | 0 | Liste öffnen
| Liste öffnen |  |  | 0 | Liste öffnen
| Liste öffnen |  |  | 0 | Liste öffnen
| Liste öffnen |  |  | 0 | Liste öffnen
| Liste öffnen |  |  | 0 | Liste öffnen
| Liste öffnen |  |  | 0 | Liste öffnen
| Liste öffnen |  |  | 0 | Liste öffnen
| Liste öffnen |  |  | 0 | Liste öffnen
| Liste öffnen |  |  | 0 | Liste öffnen
[11 empty] | Stufe 1 | Stufe 2
Hinweis zur Tabelle und der Berechnung der Luftvolumenströme: Rechtsansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden. | [8 empty] | Summe Abluft [m³/h] |  | 0 | 0
[9 empty] | Summe Zuluft [m³/h] |  | 0 | 0
Note on B11: Die Auswahl erfolgt nach der Problem-stellung in den zu entlüftenden Räumen.
Note on B12: Bei der Ranbedingung "Radon" ist eine Lüftungsanlage mit Zuluft-Überschuss (Überdruck) empfehlenswert.
Note on B13: Der Differenz-Grenzwert in Prozent gibt die Abweichung zwischen den Ab-/Zuluftvolumenstrom an.
Note on G16: Feuchteschutz (FL) = praktisch ungenutzt (z.B. Abstellraum) Reduzierte Lüftung RL) = wenig genutzt (z.B. Waschküche) Nennlüftung (NL) = Wohnraum (z.B. Schlafzimmer)
Note on K16: Innenraumkonzentration nach der allgemeinen Verdünnungsformel qv,AS = qm,Schadstoff / (CR - Czu)
Note on J17: Bauliche und lüftungstechnische Maßnahmen zum Radonschutz siehe DIN SPEC 18117-14.